## 表C.2.1 最高投标限价扉页【安家村2026年灌排设1.1
表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： | 安家村2026年灌排设施建设工程
标段名称： | 安家村2026年灌排设施建设工程
最 高 投 标 限 价
最高投标限价（小写） ： |  | 755365.68
（大写） ： |  | 柒拾伍万伍仟叁佰陆拾伍元陆角捌分
编 制 人： | 蒋丽华 |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 2 |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 江苏汇联工程咨询有限公司 |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 巢丽萍 |  | (签字或盖章)
招 标 人： | 常州市新北区魏村街道安家村股份经济合作社 |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 1 |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026-08-10

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【安家村2026年灌排2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 安家村2026年灌排设施建设工程 | 755365.68 |  | 11994.91
合 计 |  | 755365.68 |  | 11994.91
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安家村2026年灌排3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程 | 631310.86
1.1 | 农渠改造 | 631310.86
2 | 措施项目 | 41685.18
2.1 | 其中：安全生产 | 11994.91
3 | 其他项目 | 20000.00
3.1 | 其中：暂列金额 | 20000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 62369.64
合 计 |  | 755365.68
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安家村2023.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | 农渠改造 |  |  |  |  | 631310.86
1 | 041001007001 | 拆除砖石等障碍物 | 拆除工程：包括砖石砌体、素砼构筑物、道路基层（水稳、混凝土垫层）、侧平石、人行道和铺装及相应垫层,按实体体积计量,按实计量;含归堆及场内运输和锯缝(切缝),不含废料外运 | m3 | 175.84 | 50.00 | 8792.00
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工配合机械开挖沟槽土方;土方类别综合考虑;余土就近堆放,工程量暂估，结算时按现场实际数量结算 | m3 | 610.26 | 8.57 | 5229.93
3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 渠道边人机配合回填土，填土夯实，利用现有挖方 | m3 | 250 | 11.48 | 2870.00
4 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 渠道边人机配合回填土，填土夯实，外购土方含土源费等 | m3 | 80 | 16.48 | 1318.40
本页小计 | [6 empty] | 18210.33
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040103003001 | 余方弃置 | 拆除产生建筑垃圾、多余土方等清运;运输投标单位自行考虑;清单量同计价量;具体要求根据甲方要求;工程量暂估;处置费用自行考虑;结算时按现场实际数量结算 | m3 | 656.1 | 33.25 | 21815.33
6 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 渠道垫层：C20预拌混凝土垫层 | m3 | 106.42 | 418.16 | 44500.59
7 | 040305004001 | 砖砌体 | 渠道砖砌：MU15混凝土标准砖墙身，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 370.4 | 891.57 | 330237.53
8 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 渠道墙面抹灰：砖墙立面，20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 2504 | 34.89 | 87364.56
9 | 040304001001 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*160cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 | 35 | 105.00 | 3675.00
10 | 040304001002 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*110cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 | 65 | 80.00 | 5200.00
11 | 040304001003 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*120cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 | 31 | 85.00 | 2635.00
本页小计 | [6 empty] | 495428.01
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040304001004 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*90cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 | 30 | 70.00 | 2100.00
13 | 040304001005 | 预制混凝土梁 | 渠道盖板、过路板等：5*50*400cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、切割、安装等 | 块 | 48 | 220.00 | 10560.00
14 | 040602034001 | 闸门 | DN200手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等 | 座 | 20 | 150.00 | 3000.00
15 | 040602034002 | 闸门 | DN300手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等 | 座 | 20 | 200.00 | 4000.00
16 | 040602034003 | 闸门 | 40*40cm手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等 | 座 | 4 | 385.00 | 1540.00
17 | 040602034004 | 闸门 | 40-50cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等 | 座 | 3 | 1500.00 | 4500.00
18 | 040602034005 | 闸门 | 70-80cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等 | 座 | 9 | 1750.00 | 15750.00
本页小计 | [6 empty] | 41450.00
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040602034006 | 闸门 | 90-100cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等 | 座 | 3 | 1950.00 | 5850.00
20 | 040501001001 | 混凝土管 | DN300承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚 | m | 12 | 187.43 | 2249.16
21 | 040501001002 | 混凝土管 | DN400承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚 | m | 20 | 262.52 | 5250.40
22 | 040501001003 | 混凝土管 | DN600承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚 | m | 9 | 446.04 | 4014.36
23 | 040501005001 | 塑料管 | DN200UPVC排水管铺设 | m | 50 | 105.32 | 5266.00
24 | 040501005002 | 塑料管 | DN300UPVC排水管铺设 | m | 50 | 177.51 | 8875.50
25 | 040303002001 | 混凝土基础 | 管道C20砼包封，含模板等 | m3 | 25 | 653.83 | 16345.75
26 | 060104007001 | 路床(槽)整形 | 路床碾压检验 | m2 | 25 | 2.24 | 56.00
27 | 040202010001 | 碎石 | 碎石垫层：5cm碎石垫层 | m2 | 25 | 15.98 | 399.50
28 | 040203007001 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面，混凝土路面厚度为18CM，含浇筑、塑料膜养生、模板、锯缝机锯缝、油膏灌缝等 | m2 | 25 | 104.13 | 2603.25
本页小计 | [6 empty] | 50909.92
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 040203007002 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面，混凝土路面厚度为10CM，含浇筑、塑料膜养生、模板、锯缝机锯缝等 | m2 | 100 | 56.55 | 5655.00
30 | 010103001001 | 平整场地 | 0.6m3履带式单斗挖掘机(液压)村内场地平整，含村内杂草、杂树及建筑垃圾清理，清理物归堆，具体位置甲方指定 | 台班 | 5 | 1636.97 | 8184.85
|  | 取水泵改造 |  |  |  |  | 11472.75
31 | 030211002001 | 电动给水泵 | 原有取水泵拆除保养后重新安装，含电表箱修整等 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00
32 | 030411001001 | 电杆组立 | 8m成品预制钢筋混凝土电杆（C40）架设，含运输、安装等 | 根 | 1 | 947.97 | 947.97
33 | 030411003001 | 横担组装 | 横担安装 | 组 | 1 | 261.30 | 261.30
34 | 030409001001 | 电力电缆 | YJV22-4*10电缆架设 | m | 60 | 61.32 | 3679.20
35 | 030409003001 | 电力电缆头 | YJV22-4*10电缆头 | 个 | 2 | 65.59 | 131.18
本页小计 | [6 empty] | 20359.50
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 040504001001 | 砌筑集水池 | 砖砌集水池，内尺寸1.5*1.5*1.5m，20cm厚C20混凝土基础，36cm厚砖砌池壁，内外粉水泥砂浆，迎水面1*1.5m不锈钢隔离网架1道（可拆卸），含基础平整等所有内容 | 座 | 1 | 4953.10 | 4953.10
本页小计 | [6 empty] | 4953.10
合计 | [6 empty] | 631310.86

## 表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表【3.3
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共40页
项目编码 | 041001007001 | 项目名称 | 拆除砖石等障碍物 |  |  | 计量单位 | m3
项目特征 | 拆除工程：包括砖石砌体、素砼构筑物、道路基层（水稳、混凝土垫层）、侧平石、人行道和铺装及相应垫层,按实体体积计量,按实计量;含归堆及场内运输和锯缝(切缝),不含废料外运
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 50.00
2.1 | 拆除砖石等障碍物 | m3 | 1 | - | - | 50 | 50.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 50.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 50.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第2页 共40页
项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  | 计量单位 | m3
项目特征 | 人工配合机械开挖沟槽土方;土方类别综合考虑;余土就近堆放,工程量暂估，结算时按现场实际数量结算
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2.53
1.1 | 普工 | 工日 | 0.01806 | - | - | 140 | 2.53
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.87
3.1 | 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.002862 | - | - | 1221.62 | 3.50
3.2 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000286 | - | - | 1309.09 | 0.37
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6.40
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.52
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.65
综合单价 | [6 empty] | 8.57
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第3页 共40页
项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | 计量单位 | m3
项目特征 | 渠道边人机配合回填土，填土夯实，利用现有挖方
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.45
1.1 | 普工 | 工日 | 0.060326 | - | - | 140 | 8.45
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.02
2.1 | 水 | m3 | 0.00465 | - | - | 4.66 | 0.02
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.10
3.1 | 夯实机(电动) 夯击能量250N·m | 台班 | 0.003514 | - | - | 27.1 | 0.10
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 8.57
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 2.03
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.88
综合单价 | [6 empty] | 11.48
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第4页 共40页
项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | 计量单位 | m3
项目特征 | 渠道边人机配合回填土，填土夯实，外购土方含土源费等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.45
1.1 | 普工 | 工日 | 0.060326 | - | - | 140 | 8.45
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 5.02
2.1 | 土源费 | m3 | 1 | - | - | 5 | 5.00
2.2 | 水 | m3 | 0.00465 | - | - | 4.66 | 0.02
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.10
3.1 | 夯实机(电动) 夯击能量250N·m | 台班 | 0.003514 | - | - | 27.1 | 0.10
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 13.57
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 2.03
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.88
综合单价 | [6 empty] | 16.48
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第5页 共40页
项目编码 | 040103003001 | 项目名称 | 余方弃置 |  |  | 计量单位 | m3
项目特征 | 拆除产生建筑垃圾、多余土方等清运;运输投标单位自行考虑;清单量同计价量;具体要求根据甲方要求;工程量暂估;处置费用自行考虑;结算时按现场实际数量结算
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.28
1.1 | 普工 | 工日 | 0.002 | - | - | 140 | 0.28
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.04
2.1 | 水 | m3 | 0.0086 | - | - | 4.66 | 0.04
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 24.50
3.1 | 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.003107 | - | - | 1221.62 | 3.80
3.2 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.000932 | - | - | 1309.09 | 1.22
3.3 | 自卸汽车 | 台班 | 0.016213 | - | - | 1186.16 | 19.23
3.4 | 洒水车 罐容量4000L | 台班 | 0.000335 | - | - | 745.14 | 0.25
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 24.82
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 5.89
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.54
综合单价 | [6 empty] | 33.25
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第6页 共40页
项目编码 | 040303001001 | 项目名称 | 混凝土垫层 |  |  | 计量单位 | m3
项目特征 | 渠道垫层：C20预拌混凝土垫层
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 63.21
1.1 | 普工 | 工日 | 0.1176 | - | - | 140 | 16.46
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.147 | - | - | 250 | 36.75
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0294 | - | - | 340 | 10.00
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 333.46
2.1 | 水 | m3 | 0.21 | - | - | 4.66 | 0.98
2.2 | C20预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 329.19 | 332.48
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 396.67
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 15.01
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 6.48
综合单价 | [6 empty] | 418.16
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第7页 共40页
项目编码 | 040305004001 | 项目名称 | 砖砌体 |  |  | 计量单位 | m3
项目特征 | 渠道砖砌：MU15混凝土标准砖墙身，M7.5水泥砂浆砌筑
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 135.20
1.1 | 普工 | 工日 | 0.2568 | - | - | 140 | 35.95
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.3532 | - | - | 250 | 88.30
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0322 | - | - | 340 | 10.95
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 682.03
2.1 | 标准砖MU15 | 百块 | 5.31 | - | - | 106 | 562.86
2.2 | 水 | m3 | 0.75 | - | - | 4.66 | 3.50
2.3 | 预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 | m3 | 0.2421 | - | - | 477.79 | 115.67
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 21.17
3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3 | 台班 | 0.0066 | - | - | 357.37 | 2.36
3.2 | 履带式起重机 提升质量15t | 台班 | 0.0163 | - | - | 1153.72 | 18.81
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 838.40
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 37.14
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 16.03
综合单价 | [6 empty] | 891.57
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第8页 共40页
项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 渠道墙面抹灰：砖墙立面，20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 15.78
1.1 | 普工 | 工日 | 0.03542 | - | - | 140 | 4.96
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.04329 | - | - | 250 | 10.82
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 11.65
2.1 | 防水粉 | kg | 0.35871 | - | - | 1.06 | 0.38
2.2 | 水 | m3 | 0.00538 | - | - | 4.66 | 0.03
2.3 | 预拌砂浆(抹灰) DPM20 | m3 | 0.02174 | - | - | 506.83 | 11.02
2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.22 | - | - | 1 | 0.22
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.56
3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3 | 台班 | 0.00089 | - | - | 357.37 | 0.32
3.2 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.00314 | - | - | 396.84 | 1.25
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 28.99
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 4.12
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 1.78
综合单价 | [6 empty] | 34.89
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第9页 共40页
项目编码 | 040304001001 | 项目名称 | 预制混凝土梁 |  |  | 计量单位 | 块
项目特征 | 渠道支撑梁：5*50*160cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 105.00
2.1 | 5*50*160cm预制混凝土梁 | 块 | 1 | - | - | 105 | 105.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 105.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 105.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第10页 共40页
项目编码 | 040304001002 | 项目名称 | 预制混凝土梁 |  |  | 计量单位 | 块
项目特征 | 渠道支撑梁：5*50*110cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 80.00
2.1 | 5*50*110cm预制混凝土梁 | 块 | 1 | - | - | 80 | 80.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 80.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 80.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第11页 共40页
项目编码 | 040304001003 | 项目名称 | 预制混凝土梁 |  |  | 计量单位 | 块
项目特征 | 渠道支撑梁：5*50*120cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 85.00
2.1 | 5*50*120cm预制混凝土梁 | 块 | 1 | - | - | 85 | 85.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 85.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 85.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第12页 共40页
项目编码 | 040304001004 | 项目名称 | 预制混凝土梁 |  |  | 计量单位 | 块
项目特征 | 渠道支撑梁：5*50*90cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 70.00
2.1 | 5*50*90cm预制混凝土梁 | 块 | 1 | - | - | 70 | 70.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 70.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 70.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第13页 共40页
项目编码 | 040304001005 | 项目名称 | 预制混凝土梁 |  |  | 计量单位 | 块
项目特征 | 渠道盖板、过路板等：5*50*400cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、切割、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 220.00
2.1 | 5*50*400cm预制混凝土梁 | 块 | 1 | - | - | 220 | 220.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 220.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 220.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第14页 共40页
项目编码 | 040602034001 | 项目名称 | 闸门 |  |  | 计量单位 | 座
项目特征 | DN200手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 150.00
2.1 | DN200手提式成品预制混凝土闸门 | 座 | 1 | - | - | 150 | 150.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 150.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 150.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第15页 共40页
项目编码 | 040602034002 | 项目名称 | 闸门 |  |  | 计量单位 | 座
项目特征 | DN300手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 200.00
2.1 | DN300手提式成品预制混凝土闸门 | 座 | 1 | - | - | 200 | 200.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 200.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 200.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第16页 共40页
项目编码 | 040602034003 | 项目名称 | 闸门 |  |  | 计量单位 | 座
项目特征 | 40*40cm手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 385.00
2.1 | 40*40cm手提式成品预制混凝土闸门 | 座 | 1 | - | - | 385 | 385.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 385.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 385.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第17页 共40页
项目编码 | 040602034004 | 项目名称 | 闸门 |  |  | 计量单位 | 座
项目特征 | 40-50cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1500.00
2.1 | 40-50cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门 | 座 | 1 | - | - | 1500 | 1500.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1500.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 1500.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第18页 共40页
项目编码 | 040602034005 | 项目名称 | 闸门 |  |  | 计量单位 | 座
项目特征 | 70-80cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1750.00
2.1 | 70-80cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门 | 座 | 1 | - | - | 1750 | 1750.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1750.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 1750.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第19页 共40页
项目编码 | 040602034006 | 项目名称 | 闸门 |  |  | 计量单位 | 座
项目特征 | 90-100cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1950.00
2.1 | 90-100cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门 | 座 | 1 | - | - | 1950 | 1950.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1950.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 1950.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第20页 共40页
项目编码 | 040501001001 | 项目名称 | 混凝土管 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | DN300承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 19.32
1.1 | 普工 | 工日 | 0.041356 | - | - | 140 | 5.79
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.047378 | - | - | 250 | 11.84
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.00496 | - | - | 340 | 1.69
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 161.54
2.1 | 钢筋混凝土管DN300 | m | 103.02 | - | - | 99.12 | 10211.34
2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 0.522468 | - | - | 0.83 | 0.43
2.3 | 水 | m3 | 0.02952 | - | - | 4.66 | 0.14
2.4 | 电 | kW·h | 0.137556 | - | - | 0.76 | 0.10
2.5 | C20预拌混凝土 | m3 | 0.1818 | - | - | 329.19 | 59.85
2.6 | 其他材料费 | 元 | -10110.32 | - | - | 1 | -10110.32
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 180.86
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 4.59
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 1.98
综合单价 | [6 empty] | 187.43
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第21页 共40页
项目编码 | 040501001002 | 项目名称 | 混凝土管 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | DN400承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 16.42
1.1 | 普工 | 工日 | 0.03924 | - | - | 140 | 5.49
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.03923 | - | - | 250 | 9.81
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.00327 | - | - | 340 | 1.11
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 235.44
2.1 | 钢筋混凝土管DN400 | m | 103.02 | - | - | 165.52 | 17051.87
2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 0.58052 | - | - | 0.83 | 0.48
2.3 | 水 | m3 | 0.0328 | - | - | 4.66 | 0.15
2.4 | 电 | kW·h | 0.15284 | - | - | 0.76 | 0.12
2.5 | C20预拌混凝土 | m3 | 0.202 | - | - | 329.19 | 66.50
2.6 | 其他材料费 | 元 | -16883.68 | - | - | 1 | -16883.68
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.79
3.1 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00337 | - | - | 1124.93 | 3.79
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 255.65
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 4.79
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.08
综合单价 | [6 empty] | 262.52
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第22页 共40页
项目编码 | 040501001003 | 项目名称 | 混凝土管 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | DN600承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.59
1.1 | 普工 | 工日 | 0.050948 | - | - | 140 | 7.13
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.054774 | - | - | 250 | 13.69
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0052 | - | - | 340 | 1.77
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 407.51
2.1 | 钢筋混凝土管DN600 | m | 103.02 | - | - | 322.38 | 33211.59
2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 0.696624 | - | - | 0.83 | 0.58
2.3 | 水 | m3 | 0.03936 | - | - | 4.66 | 0.18
2.4 | 电 | kW·h | 0.183408 | - | - | 0.76 | 0.14
2.5 | C20预拌混凝土 | m3 | 0.2424 | - | - | 329.19 | 79.80
2.6 | 其他材料费 | 元 | -32884.78 | - | - | 1 | -32884.78
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.16
3.1 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | 0.00548 | - | - | 1124.93 | 6.16
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 436.26
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 6.83
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.95
综合单价 | [6 empty] | 446.04
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第23页 共40页
项目编码 | 040501005001 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | DN200UPVC排水管铺设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 4.46
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0059 | - | - | 140 | 0.83
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0118 | - | - | 250 | 2.95
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.002 | - | - | 340 | 0.68
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 98.71
2.1 | UPVC排水管DN200 | m | 11.424 | - | - | 96.73 | 1105.04
2.2 | 破布 | kg | 0.0047 | - | - | 8.87 | 0.04
2.3 | 三氯乙烯 | kg | 0.0002 | - | - | 5.32
2.4 | 其他材料费 | 元 | -1006.37 | - | - | 1 | -1006.37
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.47
3.1 | 电熔焊接机 3.5kW | 台班 | 0.0271 | - | - | 17.25 | 0.47
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 103.64
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.17
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.51
综合单价 | [6 empty] | 105.32
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第24页 共40页
项目编码 | 040501005002 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | DN300UPVC排水管铺设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 5.92
1.1 | 普工 | 工日 | 0.0079 | - | - | 140 | 1.11
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0157 | - | - | 250 | 3.93
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0026 | - | - | 340 | 0.88
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 168.56
2.1 | UPVC排水管DN300 | m | 11.424 | - | - | 165.16 | 1886.79
2.2 | 破布 | kg | 0.0108 | - | - | 8.87 | 0.10
2.3 | 三氯乙烯 | kg | 0.0003 | - | - | 5.32
2.4 | 其他材料费 | 元 | -1718.33 | - | - | 1 | -1718.33
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.76
3.1 | 电熔焊接机 3.5kW | 台班 | 0.044 | - | - | 17.25 | 0.76
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 175.24
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.59
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.68
综合单价 | [6 empty] | 177.51
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第25页 共40页
项目编码 | 040303002001 | 项目名称 | 混凝土基础 |  |  | 计量单位 | m3
项目特征 | 管道C20砼包封，含模板等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 185.57
1.1 | 普工 | 工日 | 0.419957 | - | - | 140 | 58.79
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.507133 | - | - | 250 | 126.78
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 398.43
2.1 | 水 | m3 | 0.164 | - | - | 4.66 | 0.76
2.2 | 电 | kW·h | 0.7642 | - | - | 0.76 | 0.58
2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 2.9026 | - | - | 0.83 | 2.41
2.4 | C20预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 329.19 | 332.48
2.5 | 预拌砂浆(抹灰) DPM20 | m3 | 0.000425 | - | - | 506.83 | 0.22
2.6 | 圆钉 | kg | 0.06372 | - | - | 8.63 | 0.55
2.7 | 钢支撑 | kg | 0.52746 | - | - | 4.05 | 2.14
2.8 | 复合木模板 | m2 | 0.7434 | - | - | 30 | 22.30
2.9 | 零星卡具 | kg | 0.04779 | - | - | 4.74 | 0.23
2.10 | 木模板 | m3 | 0.015576 | - | - | 1977.55 | 30.80
2.11 | 其他材料费 | 元 | 5.96 | - | - | 1 | 5.96
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 5.02
3.1 | 载重汽车 | 台班 | 0.00269 | - | - | 774.53 | 2.08
3.2 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.002478 | - | - | 1129.56 | 2.80
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第26页 共40页
3.3 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.005027 | - | - | 26.88 | 0.14
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 589.02
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 45.27
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 19.54
综合单价 | [6 empty] | 653.83
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第27页 共40页
项目编码 | 060104007001 | 项目名称 | 路床(槽)整形 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 路床碾压检验
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.33
1.1 | 普工 | 工日 | 0.00084 | - | - | 140 | 0.12
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.00084 | - | - | 250 | 0.21
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.34
3.1 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.00057 | - | - | 1309.09 | 0.75
3.2 | 钢轮内燃压路机 工作质量12t | 台班 | 0.0008 | - | - | 737.47 | 0.59
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1.67
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 0.40
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.17
综合单价 | [6 empty] | 2.24
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第28页 共40页
项目编码 | 040202010001 | 项目名称 | 碎石 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | 碎石垫层：5cm碎石垫层
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.81
1.1 | 普工 | 工日 | 0.00208 | - | - | 140 | 0.29
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.00208 | - | - | 250 | 0.52
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.00
2.1 | 碎石 | t | 0.09945 | - | - | 100.08 | 9.95
2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | - | - | 1 | 0.05
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.65
3.1 | 平地机 功率90kW | 台班 | 0.0018 | - | - | 1168.28 | 2.10
3.2 | 钢轮内燃压路机 工作质量8t | 台班 | 0.00029 | - | - | 595.12 | 0.17
3.3 | 钢轮内燃压路机 工作质量15t | 台班 | 0.00161 | - | - | 855.79 | 1.38
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.46
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 1.06
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.46
综合单价 | [6 empty] | 15.98
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第29页 共40页
项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | C30混凝土路面，混凝土路面厚度为18CM，含浇筑、塑料膜养生、模板、锯缝机锯缝、油膏灌缝等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 23.87
1.1 | 普工 | 工日 | 0.040831 | - | - | 140 | 5.72
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.072613 | - | - | 250 | 18.15
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 71.44
2.1 | 塑料薄膜 | m2 | 1.15 | - | - | 0.83 | 0.95
2.2 | 水 | m3 | 0.1754 | - | - | 4.66 | 0.82
2.3 | 金刚石锯片 | 片 | 0.004025 | - | - | 360.17 | 1.45
2.4 | 塑料油膏 | kg | 0.522 | - | - | 7.65 | 3.99
2.5 | C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 0.1836 | - | - | 344.28 | 63.21
2.6 | 钢模板 | kg | 0.02411 | - | - | 4.85 | 0.12
2.7 | 铁件 | kg | 0.053 | - | - | 8.8 | 0.47
2.8 | 脱模剂 | kg | 0.0103 | - | - | 2.56 | 0.03
2.9 | 电 | kW·h | 0.06472 | - | - | 0.76 | 0.05
2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.35 | - | - | 1 | 0.35
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第30页 共40页
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.51
3.1 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.01611 | - | - | 31.81 | 0.51
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 95.82
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 5.80
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.51
综合单价 | [6 empty] | 104.13
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第31页 共40页
项目编码 | 040203007002 | 项目名称 | 水泥混凝土 |  |  | 计量单位 | m2
项目特征 | C30混凝土路面，混凝土路面厚度为10CM，含浇筑、塑料膜养生、模板、锯缝机锯缝等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 13.75
1.1 | 普工 | 工日 | 0.023458 | - | - | 140 | 3.28
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.041843 | - | - | 250 | 10.46
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 37.75
2.1 | 塑料薄膜 | m2 | 1.15 | - | - | 0.83 | 0.95
2.2 | 水 | m3 | 0.1174 | - | - | 4.66 | 0.55
2.3 | 金刚石锯片 | 片 | 0.002225 | - | - | 360.17 | 0.80
2.4 | C30预拌混凝土(非泵送型) | m3 | 0.1028 | - | - | 344.28 | 35.39
2.5 | 钢模板 | kg | -0.04581 | - | - | 4.85 | -0.22
2.6 | 铁件 | kg | 0.005 | - | - | 8.8 | 0.04
2.7 | 脱模剂 | kg | 0.00574 | - | - | 2.56 | 0.01
2.8 | 电 | kW·h | 0.03576 | - | - | 0.76 | 0.03
2.9 | 其他材料费 | 元 | 0.2 | - | - | 1 | 0.20
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.28
3.1 | 混凝土切缝机 | 台班 | 0.00895 | - | - | 31.81 | 0.28
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 51.78
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 3.33
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 1.44
综合单价 | [6 empty] | 56.55
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第32页 共40页
项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 平整场地 |  |  | 计量单位 | 台班
项目特征 | 0.6m3履带式单斗挖掘机(液压)村内场地平整，含村内杂草、杂树及建筑垃圾清理，清理物归堆，具体位置甲方指定
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1221.62
3.1 | 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量0.6m3 | 台班 | 1 | - | - | 1221.62 | 1221.62
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1221.62
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 290.13
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 125.22
综合单价 | [6 empty] | 1636.97
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第33页 共40页
项目编码 | 030211002001 | 项目名称 | 电动给水泵 |  |  | 计量单位 | 项
项目特征 | 原有取水泵拆除保养后重新安装，含电表箱修整等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1500.00
2.1 | 原有取水泵拆除保养后重新安装，含电表箱修整等 | 项 | 1 | - | - | 1500 | 1500.00
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1500.00
5 | 管理费 | - | - | - | - | -
6 | 利润 | - | - | - | - | -
综合单价 | [6 empty] | 1500.00
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第34页 共40页
项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 电杆组立 |  |  | 计量单位 | 根
项目特征 | 8m成品预制钢筋混凝土电杆（C40）架设，含运输、安装等
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 259.90
1.1 | 普工 | 工日 | 0.559 | - | - | 140 | 78.26
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.528 | - | - | 250 | 132.00
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | - | 340 | 49.64
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 459.59
2.1 | 水泥电杆8m | 根 | 2.015025 | - | - | 450 | 906.76
2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.157 | - | - | 5.5 | 0.86
2.3 | 木方材 | m3 | 0.003 | - | - | 2053.16 | 6.16
2.4 | 酚醛磁漆 | kg | 0.014 | - | - | 13.31 | 0.19
2.5 | 其他材料费 | 元 | -454.38 | - | - | 1 | -454.38
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 104.56
3.1 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.114 | - | - | 660.47 | 75.29
3.2 | 机动绞磨 3t | 台班 | 0.034 | - | - | 335.06 | 11.39
3.3 | 小型工程车 | 台班 | 0.033 | - | - | 541.71 | 17.88
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 824.05
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 86.56
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 37.36
综合单价 | [6 empty] | 947.97
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第35页 共40页
项目编码 | 030411003001 | 项目名称 | 横担组装 |  |  | 计量单位 | 组
项目特征 | 横担安装
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 27.46
1.1 | 普工 | 工日 | 0.037 | - | - | 140 | 5.18
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.066 | - | - | 250 | 16.50
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.017 | - | - | 340 | 5.78
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 224.51
2.1 | 横担 | 根 | 2.015025 | - | - | 220 | 443.31
2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.489 | - | - | 5.5 | 2.69
2.3 | 棉纱 | kg | 0.049 | - | - | 8.87 | 0.43
2.4 | 调和漆 | kg | 0.02 | - | - | 11.53 | 0.23
2.5 | 其他材料费 | 元 | -222.15 | - | - | 1 | -222.15
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 251.97
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 6.52
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.81
综合单价 | [6 empty] | 261.30
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第36页 共40页
项目编码 | 030409001001 | 项目名称 | 电力电缆 |  |  | 计量单位 | m
项目特征 | YJV22-4*10电缆架设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 3.03
1.1 | 普工 | 工日 | 0.004681 | - | - | 140 | 0.66
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.009505 | - | - | 250 | 2.38
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 57.26
2.1 | 电缆YJV22-4*10 | m | 1015.056 | - | - | 55.22 | 56051.39
2.2 | 电缆吊挂 | 套 | 2.06 | - | - | 0.78 | 1.61
2.3 | 焊锡 | kg | 0.0005 | - | - | 46.13 | 0.02
2.4 | 汽油 | kg | 0.0005 | - | - | 8.56
2.5 | 其他材料费 | 元 | -55995.76 | - | - | 1 | -55995.76
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 60.29
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 0.72
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 0.31
综合单价 | [6 empty] | 61.32
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第37页 共40页
项目编码 | 030409003001 | 项目名称 | 电力电缆头 |  |  | 计量单位 | 个
项目特征 | YJV22-4*10电缆头
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.28
1.1 | 普工 | 工日 | 0.019 | - | - | 140 | 2.66
1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.054 | - | - | 250 | 13.50
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.018 | - | - | 340 | 6.12
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 35.74
2.1 | 塑料胶带 | m | 0.067 | - | - | 0.35 | 0.02
2.2 | 白布 | kg | 0.17 | - | - | 5 | 0.85
2.3 | 焊锡膏 | kg | 0.006 | - | - | 53.23 | 0.32
2.4 | 松香焊锡丝 | kg | 0.029 | - | - | 39.92 | 1.16
2.5 | 汽油 | kg | 0.17 | - | - | 8.56 | 1.46
2.6 | 电力复合脂 | kg | 0.018 | - | - | 8.56 | 0.15
2.7 | 固定卡子 | 个 | 0.981 | - | - | 3.79 | 3.72
2.8 | 塑料胶布带 | 卷 | 0.17 | - | - | 3.11 | 0.53
2.9 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.102 | - | - | 60.95 | 6.22
2.10 | 铜接线端子 | 个 | 3.76 | - | - | 5.5 | 20.68
2.11 | 其他材料费 | 元 | 0.63 | - | - | 1 | 0.63
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | -
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第38页 共40页
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 58.02
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 5.29
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 2.28
综合单价 | [6 empty] | 65.59
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第39页 共40页
项目编码 | 040504001001 | 项目名称 | 砌筑集水池 |  |  | 计量单位 | 座
项目特征 | 砖砌集水池，内尺寸1.5*1.5*1.5m，20cm厚C20混凝土基础，36cm厚砖砌池壁，内外粉水泥砂浆，迎水面1*1.5m不锈钢隔离网架1道（可拆卸），含基础平整等所有内容
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 904.73
1.1 | 普工 | 工日 | 1.898943 | - | - | 140 | 265.85
1.2 | 一般技工 | 工日 | 2.403251 | - | - | 250 | 600.81
1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.111979 | - | - | 340 | 38.07
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3597.97
2.1 | 基础平整 | 座 | 1 | - | - | 120 | 120.00
2.2 | 水 | m3 | 2.904232 | - | - | 4.66 | 13.53
2.3 | 电 | kW·h | 0.895092 | - | - | 0.76 | 0.68
2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 3.399757 | - | - | 0.83 | 2.82
2.5 | C20预拌混凝土 | m3 | 1.182993 | - | - | 329.19 | 389.43
2.6 | 预拌砂浆(抹灰) DPM20 | m3 | 0.420249 | - | - | 506.83 | 212.99
2.7 | 圆钉 | kg | 0.034848 | - | - | 8.63 | 0.30
2.8 | 钢支撑 | kg | 0.288464 | - | - | 4.05 | 1.17
2.9 | 复合木模板 | m2 | 0.40656 | - | - | 30 | 12.20
2.10 | 零星卡具 | kg | 0.026136 | - | - | 4.74 | 0.12
2.11 | 木模板 | m3 | 0.008518 | - | - | 1977.55 | 16.84
2.12 | 标准砖MU15 | 百块 | 18.466056 | - | - | 106 | 1957.40
2.13 | 预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 | m3 | 0.841927 | - | - | 477.79 | 402.26
2.14 | 防水粉 | kg | 6.930277 | - | - | 1.06 | 7.35
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第40页 共40页
2.15 | 1*1.5m不锈钢隔离网架（可拆卸） | 座 | 1 | - | - | 450 | 450.00
2.16 | 其他材料费 | 元 | 10.88 | - | - | 1 | 10.88
3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 106.56
3.1 | 载重汽车 | 台班 | 0.001471 | - | - | 774.53 | 1.14
3.2 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.001355 | - | - | 1129.56 | 1.53
3.3 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.002749 | - | - | 26.88 | 0.07
3.4 | 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3 | 台班 | 0.040147 | - | - | 357.37 | 14.35
3.5 | 履带式起重机 提升质量15t | 台班 | 0.056685 | - | - | 1153.72 | 65.40
3.6 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | 0.060665 | - | - | 396.84 | 24.07
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4609.26
5 | 管理费 | - | - | - | - | - | 240.18
6 | 利润 | - | - | - | - | - | 103.66
综合单价 | [6 empty] | 4953.10

## 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（3.4
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
农渠改造
1 | 041001007001 | 拆除砖石等障碍物 | 拆除工程：包括砖石砌体、素砼构筑物、道路基层（水稳、混凝土垫层）、侧平石、人行道和铺装及相应垫层,按实体体积计量,按实计量;含归堆及场内运输和锯缝(切缝),不含废料外运 | m3 |  | 50.00 |  |  |  | 50.00
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工配合机械开挖沟槽土方;土方类别综合考虑;余土就近堆放,工程量暂估，结算时按现场实际数量结算 | m3 | 2.53 |  | 3.87 | 1.52 | 0.65 | 8.57
3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 渠道边人机配合回填土，填土夯实，利用现有挖方 | m3 | 8.45 | 0.02 | 0.10 | 2.03 | 0.88 | 11.48
4 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 渠道边人机配合回填土，填土夯实，外购土方含土源费等 | m3 | 8.45 | 5.02 | 0.10 | 2.03 | 0.88 | 16.48
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
5 | 040103003001 | 余方弃置 | 拆除产生建筑垃圾、多余土方等清运;运输投标单位自行考虑;清单量同计价量;具体要求根据甲方要求;工程量暂估;处置费用自行考虑;结算时按现场实际数量结算 | m3 | 0.28 | 0.04 | 24.50 | 5.89 | 2.54 | 33.25
6 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 渠道垫层：C20预拌混凝土垫层 | m3 | 63.21 | 333.46 |  | 15.01 | 6.48 | 418.16
7 | 040305004001 | 砖砌体 | 渠道砖砌：MU15混凝土标准砖墙身，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 135.20 | 682.03 | 21.17 | 37.14 | 16.03 | 891.57
8 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 渠道墙面抹灰：砖墙立面，20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 15.78 | 11.65 | 1.56 | 4.12 | 1.78 | 34.89
9 | 040304001001 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*160cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 |  | 105.00 |  |  |  | 105.00
10 | 040304001002 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*110cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 |  | 80.00 |  |  |  | 80.00
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
11 | 040304001003 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*120cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 |  | 85.00 |  |  |  | 85.00
12 | 040304001004 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*90cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 |  | 70.00 |  |  |  | 70.00
13 | 040304001005 | 预制混凝土梁 | 渠道盖板、过路板等：5*50*400cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、切割、安装等 | 块 |  | 220.00 |  |  |  | 220.00
14 | 040602034001 | 闸门 | DN200手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等 | 座 |  | 150.00 |  |  |  | 150.00
15 | 040602034002 | 闸门 | DN300手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等 | 座 |  | 200.00 |  |  |  | 200.00
16 | 040602034003 | 闸门 | 40*40cm手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等 | 座 |  | 385.00 |  |  |  | 385.00
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
17 | 040602034004 | 闸门 | 40-50cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等 | 座 |  | 1500.00 |  |  |  | 1500.00
18 | 040602034005 | 闸门 | 70-80cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等 | 座 |  | 1750.00 |  |  |  | 1750.00
19 | 040602034006 | 闸门 | 90-100cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等 | 座 |  | 1950.00 |  |  |  | 1950.00
20 | 040501001001 | 混凝土管 | DN300承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚 | m | 19.32 | 161.54 |  | 4.59 | 1.98 | 187.43
21 | 040501001002 | 混凝土管 | DN400承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚 | m | 16.42 | 235.44 | 3.79 | 4.79 | 2.08 | 262.52
22 | 040501001003 | 混凝土管 | DN600承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚 | m | 22.59 | 407.51 | 6.16 | 6.83 | 2.95 | 446.04
23 | 040501005001 | 塑料管 | DN200UPVC排水管铺设 | m | 4.46 | 98.71 | 0.47 | 1.17 | 0.51 | 105.32
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
24 | 040501005002 | 塑料管 | DN300UPVC排水管铺设 | m | 5.92 | 168.56 | 0.76 | 1.59 | 0.68 | 177.51
25 | 040303002001 | 混凝土基础 | 管道C20砼包封，含模板等 | m3 | 185.57 | 398.43 | 5.02 | 45.27 | 19.54 | 653.83
26 | 060104007001 | 路床(槽)整形 | 路床碾压检验 | m2 | 0.33 |  | 1.34 | 0.40 | 0.17 | 2.24
27 | 040202010001 | 碎石 | 碎石垫层：5cm碎石垫层 | m2 | 0.81 | 10.00 | 3.65 | 1.06 | 0.46 | 15.98
28 | 040203007001 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面，混凝土路面厚度为18CM，含浇筑、塑料膜养生、模板、锯缝机锯缝、油膏灌缝等 | m2 | 23.87 | 71.44 | 0.51 | 5.80 | 2.51 | 104.13
29 | 040203007002 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面，混凝土路面厚度为10CM，含浇筑、塑料膜养生、模板、锯缝机锯缝等 | m2 | 13.75 | 37.75 | 0.28 | 3.33 | 1.44 | 56.55
30 | 010103001001 | 平整场地 | 0.6m3履带式单斗挖掘机(液压)村内场地平整，含村内杂草、杂树及建筑垃圾清理，清理物归堆，具体位置甲方指定 | 台班 |  |  | 1221.62 | 290.13 | 125.22 | 1636.97
取水泵改造
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 综合单价组成明细（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
31 | 030211002001 | 电动给水泵 | 原有取水泵拆除保养后重新安装，含电表箱修整等 | 项 |  | 1500.00 |  |  |  | 1500.00
32 | 030411001001 | 电杆组立 | 8m成品预制钢筋混凝土电杆（C40）架设，含运输、安装等 | 根 | 259.90 | 459.59 | 104.56 | 86.56 | 37.36 | 947.97
33 | 030411003001 | 横担组装 | 横担安装 | 组 | 27.46 | 224.51 |  | 6.52 | 2.81 | 261.30
34 | 030409001001 | 电力电缆 | YJV22-4*10电缆架设 | m | 3.03 | 57.26 |  | 0.72 | 0.31 | 61.32
35 | 030409003001 | 电力电缆头 | YJV22-4*10电缆头 | 个 | 22.28 | 35.74 |  | 5.29 | 2.28 | 65.59
36 | 040504001001 | 砌筑集水池 | 砖砌集水池，内尺寸1.5*1.5*1.5m，20cm厚C20混凝土基础，36cm厚砖砌池壁，内外粉水泥砂浆，迎水面1*1.5m不锈钢隔离网架1道（可拆卸），含基础平整等所有内容 | 座 | 904.73 | 3597.97 | 106.56 | 240.18 | 103.66 | 4953.10

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【安家村2026年灌3.5
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 | [5 empty] | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安家村2026年灌排3.6
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
|  | 通用措施项目 |  | 30564.91
1 | 041201019001 | 安全生产 |  | 11994.91
2 | 041201017001 | 文明施工 |  | 6628.76
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施 |  | 10416.63
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  | 1262.62
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  | 63.13
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  | 198.86
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
|  | 专业措施项目 |  | 11120.27
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 6120.27
17 | 041201004001 | 施工排水 |  | 2000.00
18 | 041201023002 | 二次搬运 |  | 2000.00
19 | 010607007001 | 施工护栏 |  | 1000.00
本页小计 |  |  |  | 41685.18 | -
合 计 |  |  |  | 41685.18 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【安家村2023.7
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 | [5 empty] | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
|  | 通用措施项目 |  |  | 30564.91
1 | 041201019001 | 安全生产 | 631310.86 | 1.9 | 11994.91
2 | 041201017001 | 文明施工 | 631310.86 | 1.05 | 6628.76
3 | 041201018001 | 环境保护 | 631310.86
4 | 041201016001 | 临时设施 | 631310.86 | 1.65 | 10416.63
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | 631310.86 | 0.2 | 1262.62
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | 631310.86
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | 631310.86
8 | 041201023001 | 二次搬运 | 631310.86
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | 631310.86 | 0.01 | 63.13
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 631310.86
11 | 041201026001 | 按质论价 | 631310.86
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | 631310.86 | 0.0315 | 198.86
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 631310.86
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 | [5 empty] | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 631310.86
15 | 041201030001 | 协管 | 631310.86
|  | 专业措施项目 |  |  | 11120.27
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 6120.27
17 | 041201004001 | 施工排水 |  |  | 2000.00
18 | 041201023002 | 二次搬运 |  |  | 2000.00
19 | 010607007001 | 施工护栏 |  |  | 1000.00
合计 |  |  |  |  | 41685.18 | [5 empty] | -
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安家村2026年灌排3.8
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 20000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安家村2026年灌排设施3.9
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 20000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 20000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 20000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安家村2026年3.10
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安家村2026年灌排设施建设3.11
表E.4.4 计日工表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安家村2026年灌3.12
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料
2 | 专业分包工程
3 | 直接发包的专业工程
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安家村2023.13
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【安家村2026年灌排设施3.14
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 692996.04 | 9 | 62369.64
合计 |  |  |  |  | 62369.64

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【安家村2026年3.15
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【安家3.16
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【安家3.17
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A | 1 | - | - | - | -
合计 |  | 1 | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。