## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【安家村2026年灌排1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 安家村2026年灌排设施建设工程
标段名称： | 安家村2026年灌排设施建设工程
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 蒋丽华 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 2 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 江苏汇联工程咨询有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 巢丽萍 | (签字或盖章)
招 标 人： | 常州市新北区魏村街道安家村股份经济合作社 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 1 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年08月10日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【安家村2026年灌排2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 安家村2026年灌排设施建设工程 | 20000.00
合 计 |  | 20000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安家村2026年灌排3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 农渠改造
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 20000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 20000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安家村2023.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
农渠改造
1 | 041001007001 | 拆除砖石等障碍物 | 拆除工程：包括砖石砌体、素砼构筑物、道路基层（水稳、混凝土垫层）、侧平石、人行道和铺装及相应垫层,按实体体积计量,按实计量;含归堆及场内运输和锯缝(切缝),不含废料外运 | m3 | 175.84
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工配合机械开挖沟槽土方;土方类别综合考虑;余土就近堆放,工程量暂估，结算时按现场实际数量结算 | m3 | 610.26
3 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 渠道边人机配合回填土，填土夯实，利用现有挖方 | m3 | 250
4 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 渠道边人机配合回填土，填土夯实，外购土方含土源费等 | m3 | 80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 040103003001 | 余方弃置 | 拆除产生建筑垃圾、多余土方等清运;运输投标单位自行考虑;清单量同计价量;具体要求根据甲方要求;工程量暂估;处置费用自行考虑;结算时按现场实际数量结算 | m3 | 656.1
6 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 渠道垫层：C20预拌混凝土垫层 | m3 | 106.42
7 | 040305004001 | 砖砌体 | 渠道砖砌：MU15混凝土标准砖墙身，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 370.4
8 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 渠道墙面抹灰：砖墙立面，20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 2504
9 | 040304001001 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*160cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 | 35
10 | 040304001002 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*110cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 | 65
11 | 040304001003 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*120cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 | 31
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040304001004 | 预制混凝土梁 | 渠道支撑梁：5*50*90cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、安装等 | 块 | 30
13 | 040304001005 | 预制混凝土梁 | 渠道盖板、过路板等：5*50*400cm预制C20钢筋混凝土梁板，含制作、运输、切割、安装等 | 块 | 48
14 | 040602034001 | 闸门 | DN200手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等 | 座 | 20
15 | 040602034002 | 闸门 | DN300手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等 | 座 | 20
16 | 040602034003 | 闸门 | 40*40cm手提式成品预制混凝土闸门，含制作、运输、安装等 | 座 | 4
17 | 040602034004 | 闸门 | 40-50cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等 | 座 | 3
18 | 040602034005 | 闸门 | 70-80cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等 | 座 | 9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 040602034006 | 闸门 | 90-100cm宽螺杆式成品预制混凝土闸门，闸板厚度不低于5cm，含制作、运输、安装等 | 座 | 3
20 | 040501001001 | 混凝土管 | DN300承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚 | m | 12
21 | 040501001002 | 混凝土管 | DN400承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚 | m | 20
22 | 040501001003 | 混凝土管 | DN600承插式预制钢筋II混凝土管，C20混凝土基础20cm厚 | m | 9
23 | 040501005001 | 塑料管 | DN200UPVC排水管铺设 | m | 50
24 | 040501005002 | 塑料管 | DN300UPVC排水管铺设 | m | 50
25 | 040303002001 | 混凝土基础 | 管道C20砼包封，含模板等 | m3 | 25
26 | 060104007001 | 路床(槽)整形 | 路床碾压检验 | m2 | 25
27 | 040202010001 | 碎石 | 碎石垫层：5cm碎石垫层 | m2 | 25
28 | 040203007001 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面，混凝土路面厚度为18CM，含浇筑、塑料膜养生、模板、锯缝机锯缝、油膏灌缝等 | m2 | 25
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 040203007002 | 水泥混凝土 | C30混凝土路面，混凝土路面厚度为10CM，含浇筑、塑料膜养生、模板、锯缝机锯缝等 | m2 | 100
30 | 010103001001 | 平整场地 | 0.6m3履带式单斗挖掘机(液压)村内场地平整，含村内杂草、杂树及建筑垃圾清理，清理物归堆，具体位置甲方指定 | 台班 | 5
取水泵改造
31 | 030211002001 | 电动给水泵 | 原有取水泵拆除保养后重新安装，含电表箱修整等 | 项 | 1
32 | 030411001001 | 电杆组立 | 8m成品预制钢筋混凝土电杆（C40）架设，含运输、安装等 | 根 | 1
33 | 030411003001 | 横担组装 | 横担安装 | 组 | 1
34 | 030409001001 | 电力电缆 | YJV22-4*10电缆架设 | m | 60
35 | 030409003001 | 电力电缆头 | YJV22-4*10电缆头 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 040504001001 | 砌筑集水池 | 砖砌集水池，内尺寸1.5*1.5*1.5m，20cm厚C20混凝土基础，36cm厚砖砌池壁，内外粉水泥砂浆，迎水面1*1.5m不锈钢隔离网架1道（可拆卸），含基础平整等所有内容 | 座 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【安家村2026年灌3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 | [5 empty] | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安家村2026年灌排3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
专业措施项目
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
17 | 041201004001 | 施工排水
18 | 041201023002 | 二次搬运
19 | 010607007001 | 施工护栏
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安家村2026年灌排3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 20000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安家村2026年灌排设施3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 20000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 20000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 20000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安家村2026年灌3.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安家村2026年灌排设施建设工3.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安家村2026年灌排3.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料
2 | 专业分包工程
3 | 直接发包的专业工程
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安家村2023.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【安家村2026年灌排设施3.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【安家村2026年3.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【安家3.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【安家3.14
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 标段：安家村2026年灌排设施建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数 Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A | 1 | - | - | - | -
合计 |  | 1 | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。