## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【圩塘中学校园风雨长廊1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 圩塘中学校园风雨长廊建设项目
标段名称： | 圩塘中学校园风雨长廊建设项目
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： | 周信煦 | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： | 缪燕萍 | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 常州承宇工程顾问有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 龚国伟 | (签字或盖章)
招 标 人： | 常州市新北区圩塘中学 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： | 匡志海 | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年08月28日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【圩塘中学校园风雨长廊1.2
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 圩塘中学校园风雨长廊建设项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【圩塘中学校园风雨长廊2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 建筑工程
2 | 安装工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【建筑工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：建筑工程 | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 铺装工程
1.2 | 廊架
1.3 | 景观排水
1.4 | 拆除及土方工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
铺装工程
1 | 040202010001 | 碎石 | 5cm厚碎石垫层;素土夯实(压实度≥92%) | m2 | 257
2 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 10cm厚C20混凝土垫层;含模板 | m3 | 25.7
3 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 仿石材陶瓷PC砖;30厚1:2.5水泥砂浆结合层+12厚仿石材陶瓷砖（湿贴）,细石混凝土护角;铺装颜色、铺装造型综合考虑,石材满足设计要求;具体详见设计图纸,满足设计要求 | m2 | 236.78
廊架
4 | 010501001001 | 基础垫层 | 基础垫层;100厚碎石垫层;素土夯实(压实度≥92%) | m3 | 14.2
5 | 010502001001 | 独立基础 | 独立基础;C25商品砼;含模板 | m3 | 33.26
6 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 矩形柱;C25商品砼;含模板 | m3 | 8.85
7 | 010502005001 | 基础联系梁 | 地圈梁;C25商品砼;含模板 | m3 | 16.06
8 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | t | 2.949
9 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 现浇混凝土柱钢筋 | t | 1.85
10 | 010506025001 | 预埋铁件 | 预埋件;防锈漆二度;规格尺寸详见设计图纸,满足设计及规范要求 | t | 1.124
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 050307020001 | 景观廊架 | 廊架;宽度:3.5m,高度:3.0m;钢柱:150*150*8厚镀锌钢管立柱，深灰色氟碳漆;钢梁:100*100*5厚镀锌方钢主龙骨+100*100*3厚镀锌方钢边龙骨+50*100*2厚镀锌方钢次龙骨，深灰色氟碳漆;2厚镀锌钢板外包,深灰色;做法详见设计图纸,满足设计要求;按廊架顶投影面积计算 | m2 | 68.25
12 | 050307020002 | 景观廊架 | 廊架;宽度:3.0m,高度:3.0m;钢柱:150*150*8厚镀锌钢管立柱，深灰色氟碳漆;钢梁:100*100*5厚镀锌方钢主龙骨+100*100*3厚镀锌方钢边龙骨+50*100*2厚镀锌方钢次龙骨，深灰色氟碳漆;2厚镀锌钢板外包,深灰色;入口处:50*50*3厚镀锌装饰钢管@150;做法详见设计图纸,满足设计要求;按廊架顶投影面积计算 | m2 | 267.12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 050307020003 | 景观廊架 | 廊架;宽度:3.0m,高度:4.5m;钢柱:150*150*8厚镀锌钢管立柱+2厚灰色铝板外包;钢梁:HM194*150*6*9厚工字钢主龙骨+100*100*4厚镀锌方钢龙骨+50*50*3厚镀锌方钢龙骨+中间格栅50*50*2厚镀锌方钢@150,灰色氟碳漆;6+0.76PVB+6厚钢化加胶玻璃+玻璃钉固定;2厚镀锌钢板外包,深灰色;做法详见设计图纸,满足设计要求;按廊架顶投影面积计算 | m2 | 24
景观排水
14 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 排水沟;φ20~30灰色砾石满铺一层 | m2 | 150
拆除及土方工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 041001007001 | 障碍物拆除 | 包括人行道面层、砖石砌体、侧平石、沥青砼路面、砼路面或砼基层、水稳基层、二灰碎石、废弃管道,含拆除物归堆及场内运输,不含废料外运;路面锯缝切缝综合考虑 | m3 | 45
16 | 040101001001 | 挖一般土方 | 二~四类土;土方开挖,含清表工程量,含淤质土,含场内运输,按实计量 | m3 | 700
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 二~四类土;开挖排水管及排水井土方,含排水边沟方量,含场内运输,按实际方量计量 | m3 | 130
18 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 回填土;素土回填,压实度满足设计要求;按实际方量计量 | m3 | 500
19 | 040103003001 | 余方弃置 | 土或废弃物,含挖装,弃场及运距和处置费用自行考虑 | m3 | 300
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【建筑工程】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
安装工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 照明配电箱;AL;IP55,挂壁明装;端子接线 | 台 | 1
2 | 030412001001 | 配管 | 热镀锌过路套管;SC100;埋地敷设 | m | 7.5
3 | 030412001002 | 配管 | 热镀锌过路套管;SC50;埋地敷设 | m | 28.5
4 | 030412001003 | 配管 | PE50;埋地敷设;含土方挖填 | m | 15
5 | 030412001004 | 配管 | PE32;埋地敷设;含土方挖填 | m | 271.5
6 | 030409001001 | 电力电缆 | 电力电缆敷设;YJV22-5*6 | m | 18
7 | 030409001002 | 电力电缆 | 电力电缆敷设;ZR-YJV-3*4 | m | 287.13
8 | 030409003001 | 电力电缆头 | 电力电缆头;6mm2以下 | 个 | 6
9 | 030413002001 | 装饰灯 | 防水筒灯;1*12W*LED;Tcp=3000K | 套 | 44
10 | 030413001001 | 普通灯具 | 防水壁灯;1*12W*LED;Tcp=3000K | 套 | 4
11 | 030412006001 | 接线盒 | 金属接线盒;86型 | 个 | 48
12 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 电缆手孔井;砖砌;600*600 | 座 | 5
13 | 030410001001 | 接地极 | 热镀锌角钢接地极;L50*5*2500 | 根 | 7
14 | 030410002001 | 接地母线 | 户外接地母线;热镀锌扁钢;-40*4 | m | 40
本页小计
15 | 030416027001 | 接地装置 | 接地系统调试 | 系统、组 | 1
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：圩塘中学校园风雨长廊建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。